Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zakázka je zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (veřejná zakázka malého rozsahu) na dodávky a služby.

Modernizace 4 dezinfekčních místností

ZADAVATEL:

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Bohumínská 1056/71

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

# Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, bude to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

# Identifikace zadavatele

Název zadavatele	:	Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Sídlo		: 	Bohumínská  1056/71

Právní forma		: 	příspěvková organizace

Zastoupená		: 	Ing. Jurajem Chomičem MBA, ředitelem

IČ			: 	70631816

DIČ			: 	nejsme plátci DPH

# Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

## Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zařízení 4 dezinfekčních místností dle výrobní dokumentace tvořící přílohu č. 4 (půdorys, bokorys a 3D vizualizace) včetně drobných stavebních prací zahrnující napojení zařízení na inženýrské sítě a elektřinu a demontáž a montáž stávajících zařizovacích předmětů, vše v rozsahu zadávací dokumentace (ZD).

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je …. 700 000,- Kč bez DPH,

Hodnota celkové nabídkové ceny uchazeče za plnění předmětu VZ, nesmí překročit stanovenou předpokládanou hodnotu VZ. Pokud zpracovaná hodnota nabídkové ceny uchazeče za celkové plnění VZ překročí stanovenou předpokládanou hodnotu VZ, nebude taková nabídka zadavatelem hodnocena a uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Specifikace dodávky je předmětem přílohy č. 2 této ZD a výrobní dokumentaci zařizovacích předmětů tvoří přílohu č. 4 ZD.

# Lhůta a místo provedení zakázky

## 4.1 Termíny a místo plnění

Požadovaný termín realizace: do 31. 5. 2018.

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

# Obchodní podmínky

## 5.1 Obchodní podmínky pro dodávky

Zadavatel požaduje po uchazeči vyplnit předložený:

- formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (příloha č. 1 ZD)

- návrh smlouvy o dílo na předmět dodávky, která tvoří přílohu č. 3 ZD,

- návrh ocenění nabídky včetně požadované technické specifikace dodávky, která tvoří přílohu č. 2 ZD.

## 5.2 ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem (zhotovitelem) včetně vyplněného ocenění dodávky musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovaly zadavatele tzn., že zhotovitel je oprávněn vpisovat do návrhu smlouvy a ocenění dodávky jen tam, kde je k tomu vyzván sdělením zadavatele „doplní zhotovitel“.

Při nedodržení tohoto ustanovení bude to mít za následek vyřazení nabídky uchazeče a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

## 5.3 VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

# Platební podmínky

## 6.1 Platební podmínky

Platební podmínky jsou součástí obchodních podmínek. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazečům předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, jsou uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat.

Platby zadavatele dodavateli budou provedeny ve lhůtě do 7-mi dnů od data doručení daňového dokladu zadavateli.

# Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

## Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena dodávky bez daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému plnění dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (doprava, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

## 7.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena dodávky bude zpracována do Formuláře – KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha č. 1 ZD). Nabídková cena bude uvedena v české měně celkem bez DPH, příslušná výše DPH a cena celkem včetně DPH.

# Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky

## 8.1 Obsah jiných požadavků

Zadavatel nestanovuje jiné další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## 9.1 Nabídka uchazeče

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (u právnických osob podle výpisu z Obchodního rejstříku) popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Návrh smlouvy dílo, podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat, musí přesně odpovídat návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zhotovitel je oprávněn provádět doplnění návrhu této Smlouvy pouze na místech vyznačených sdělením („doplní zhotovitel“), zejména je povinen doplnit své identifikační údaje, celkovou nabídkovou cenu a případně další údaje, která nejsou předmětem hodnocení. V opačném případě bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen doložit k návrhu Smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v zadávací dokumentaci. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně případných příloh je pro uchazeče závazný.

Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky, podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat, musí přesně odpovídat příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn provádět doplnění přílohy č. 2 pouze na místech vyznačených. V opačném případě bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Doplněná a podepsaná příloha č. 2 této zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná.

## 9.2 Podání nabídky

Nabídka uchazeče musí být podána v jednom vyhotovení, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené:

Veřejná zakázka – „Modernizace 4 dezinfekčních místností"

„NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa zadavatele.

## 9.3 Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

## 9.4 Členění nabídky, obsah

Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každá v samostatné složce nebo společně v jedné složce) a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

9.4.1		Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (příloha č. 1 ZD) obsahující identifikační 	údaje dodavatele, opatřený minimálně podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 	v souladu se způsobem podepisování (u právnických osob podle výpisu z Obchodního 	rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná 	moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

Příloha musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci a bude zahrnovat celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky v rozsahu specifikace dle této zadávací dokumentace (ZD) v CZK bez daně z přidané hodnoty.

9.4.2 	Vyplněný Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD), který musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (u právnických osob podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče. Příloha musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

9.4.3  	Vyplněný formulář „Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky“ (příloha č. 2 ZD). Příloha č. 2 musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (u právnických osob podle výpisu z Obchodního rejstříku), popřípadě zmocněncem uchazeče.

Příloha musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

9.4.4	Doklady prokazující kvalifikaci.

9.4.5  	Prohlášení o shodě: CE na dodávané zařizovací předměty v rozsahu této veřejné
          zakázky malého rozsahu (v ověřené nebo neověřené kopii).

# Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,

- neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů,

- výběrové řízení zrušit pokud nebyly v stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

- odmítnout všechny předložené návrhy,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče nabídky, ověřit údaje uvedené uchazečem v nabídce,

- vyloučit z výběru nabídky, které nebudou úplné z hlediska stanovených podmínek.

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek,

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů, vzniklých mu se zpracováním návrhu.

# Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

## Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem dodávky zadané veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena bez DPH při splnění požadované minimální technické specifikace dodávky, která je předmětem VZ a která tvoří součást přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

Hodnotící kritérium a jeho váha je stanovena následovně:

Celková nabídková cena bez DPH	váha 100 %

## 11.2	Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:

Hodnotící kritéria:

Hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

# Nepřiměřená hodnota hodnotícího kritéria:

# Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném hodnotícím kritériu za nepřiměřenou povaze závazku, který kritérium vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

# Sestavení celkového pořadí:

# Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu, bude násobena váhou dílčího kritéria.

# Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

# Prohlídka místa plnění

## 12.1    Doba a místo prohlídky místa budoucího plnění

Zadavatel umožní všem dodavatelům ve dnech 17. 4. 2018 až 20. 4. 2018 v čase od 9.00 až 13.30 hod. prohlédnout si místo plnění, které je v sídle zadavatele.

## 12.2 Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci dodavatele o veřejnou zakázku malého rozsahu. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

## 12.3 Účel prohlídky

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k  seznámení dodavatele se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

## 12.4 Způsob vyjasnění případných dotazů

## Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné.

# Lhůta pro podání nabídky

## Lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dne 17.04.2018

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.04.2018 v 10:00 hod.

## Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně podat na adresu: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava.

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je:

Zaměstnanec zajišťující spisovou službu např. Ing. Šárka Kutějová, tel.: 595223016

## 13.3 Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.04.2018, co nejdříve po 10:00 hod. v sídle Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, zasedací místnost v 1.NP s možnou účasti dodavatelů.

## 13.4 Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou na adrese výše uvedené. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny dodavateli.

# Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

## 14.1 Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky s nejnižší cenou. Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů.

## 14.2 Prodloužení zadávací lhůty

Uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje o 15 kalendářních dnů od data doručení oznámení zadavatele rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky vítěznému uchazeči.

# Kvalifikační dokumentace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační způsobilost,

- splní profesní kvalifikační předpoklady.

Vymezení požadavků na prokázání kvalifikaCE

- základní KVALIFIKAČNÍ ZPŮSOBILOST

1.  Způsobilým je dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č.134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž  nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

4) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikační způsobilosti předložením originálu „Čestného prohlášení“
[odstavec 1 písm. a) až e) případně odstavců 2) a 3) pokud je to relevantní ]

5) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli k v bodu 1, odstavec 1 písm. a) originál výpisu evidence Rejstříku trestů,

a to ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů od zveřejnění oznámení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Příslušný dokument bude ve stanovené lhůtě předán nebo zaslán na sekretariát organizace, na níže uvedené adrese:

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Telefonní kontakt: 599 505 016 nebo 599 505 045.

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Nesplnění této povinností se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a má za následek vyřazení uchazeče z veřejné zakázky malého rozsahu.

- profesní KVALIFIKAční předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který v kopii předloží:

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

- doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

- ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE U VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením  originálu čestného prohlášení k bodu 1.  a kopiemi dokladů stanovených v bodě 2.

Předložené čestné prohlášení musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky, datum vyhotovení a být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za čestným prohlášením přiložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii, uložená za krycím listem nabídky.

# Zadávací dokumentace

## 16.1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří textová část veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh, která bude vybraným uchazečům zaslána společně s výzvou k podání nabídky e-mailem.

## 16.2 Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace

Za poskytnutí ZD zadavatel nepožaduje úhradu nákladů.

## 16.3 Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

- Textová část zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – Formulář Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 – Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky

- Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

- Příloha č. 4 – Výrobní dokumentace.

## 16.4 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 1 den před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava. Žádost o dodatečné informace může být učiněna telefonicky nebo elektronickými prostředky.

Kontaktní osoba: Eva Bartusková, e-mail: bartusková@dpd.ovanet.cz, mob: 603 118 407, tel.: 599 505 053, e-mail: bartuskova@dpd.ovanet.cz

V Ostravě, dne 12.04.2018

_________________________

Ing. Juraj Chomič, MBA				    ředitel

Příloha č. 1 k ZD

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Modernizace 4 dezinfekčních místností“

| DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

| Celková nabídková cena za dodávku v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| Platná DPH k celkové nabídkové ceně za dodávku v Kč |  |
| Celková nabídková cena za dodávku v Kč včetně DPH |  |

(doplní zhotovitel)

V……………………., dne ……………………..

…………..............…………………….

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče

(doplní zhotovitel)

Příloha č. 2 k ZD

Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky

Objednatel	: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa	: Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava

IČ		: 70631816

Zhotovitel	: (doplní zhotovitel)

Adresa	:

IČ		:

Název předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: „Modernizace 4 dezinfekčních místností“

Dodací lhůta: do 31. 5. 2018

# Ocenění dodávek (předmětu dodávky):

|  | v Kč bez DPH | v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena/MJ | Celková cena/MJ |
| Nerezová skříň jednokřídlová na 10 podložních mís a 10 bažantů | ks | 4 |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) | ks | 1 |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) | ks | 2 |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) | ks | 1 |  |  |
| Drobné stavební práce: |
| Úpravy povrchů vnitřní: |
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 34,80 |  |  |
| Oprava vápen.omítek stěn s použitím suché maltové směsi | m2 | 52,43 |  |  |
| Podlahy a podlahové konstrukce |
| Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0,87 |  |  |
| Dokončovací konstrukce |
| Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 39,33 |  |  |
| Bourání konstrukcí |  |
| Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2- pro kanalizaci | m2 | 1,58 |  |  |
| Vybourání vodovod. DN do 52 mm | m | 5,40 |  |  |
| Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot |
| Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC prostup pro kanal.a vodovod | kus | 8,00 |  |  |
| Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm pro rozvod vody SV + TUV | m | 15,68 |  |  |
| Poplatek za skládku | t | 0,46 |  |  |
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0,46 |  |  |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,46 |  |  |
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4,10 |  |  |
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,46 |  |  |
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,82 |  |  |
| Staveništní přesun hmot |
| Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3,38 |  |  |
| Vnitřní kanalizace |
| Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 140 mm trubní materiál ve specifikaci | m | 11,85 |  |  |
| Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 12,00 |  |  |
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 11,85 |  |  |
| Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0,31 |  |  |
| Vnitřní vodovod |
| Potrubí D 25/3,5 mm - studená voda | m | 27,95 |  |  |
| Potrubí D 25/3,5 mm - teplá voda | m | 16,25 |  |  |
| Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 4,00 |  |  |
| Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 | m | 27,95 |  |  |
| Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 | m | 27,95 |  |  |
| Připojení vodovod.potrubí na stáv.rozvody | soubor | 4,00 |  |  |
| Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 55,80 |  |  |
| Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 55,80 |  |  |
| Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 216,12 |  |  |
| Zařizovací předměty |  |  |  |  |
| Demontáž dřezů jednodílných | soubor | 2,00 |  |  |
| Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 4,00 |  |  |
| Demontáž baterie dřezové | soubor | 2,00 |  |  |
| Mtž baterie dřezové | kus | 4,00 |  |  |
| Demontáž dezinfekčních směšovačů a přemístění | hod | 8,00 |  |  |
| Montáž dezinfekčních směšovačů | hod | 16,00 |  |  |
| Demontáž myčky podložních mís včetně přemístění | hod | 8,00 |  |  |
| Montáž myčky podložních mís | hod | 12,00 |  |  |
| Dodávka baterie dřezové | kus | 4,00 |  |  |
| Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 201,04 |  |  |
| Malby |
| Malba tekutá Primalex Standard, bílá | m2 | 106,98 |  |  |
| Ostatní |
| Zastavení vody, puštění vody, kontrola potrubí | hod | 4,00 |  |  |
| Demontáž stávajících linek | kpl | 4,00 |  |  |
| Elektromontáže |
| Přívod elektro pro myčky podl.mís | hod | 12,00 |  |  |
| Dodávka kabel.lišt + vodičů , zásuvka | kpl | 4,00 |  |  |
| Instalace a montáž nových zařizovacích předmětů | ks | 1 |  |  |
| Zkoušky a revize | ks | 1 |  |  |
| Doprava | ks | 1 |  |  |
| Celková cena za dodávku bez DPH: |  |  |
| DPH % |  |  |
| Celková cena za dodávku včetně DPH: |  |  |

(doplní zhotovitel)

Poznámka:

Demontáž a přesun stávajících zařízení musí být proveden certifikovanou firmou dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích.

# Plnění požadované minimální a absolutní technické specifikace dodávky hodnocené zadavatelem, která je předmětem ocenění dodávky:

| A – hodnocený parametr | Požadovaná minimální technická specifikace dodávky | plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče (doplní zhotovitel) | plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče vyplní zadavatel |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NÉ | ANO/NÉ |
| Nerezová skříň jednokřídlová na 10 podložních mís a 10 bažantů |
| A | Celková výška: 1 850 mm |  |  |
| A | Celková šířka: 600 mm |  |  |
| A | Celková hloubka: 500 mm |  |  |
| A | 4 kolečka z toho min. 2 kolečka s aretací |  |  |
| A | skříň uzavíratelná dvířky s úchyty |  |  |
| A | Skříň v provedení chromniklová ocel třídy 316 (odolnost vůči používaným desinfekčním roztokům) |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) |
| A | Celková výška: 2 220 mm |  |  |
| A | Celková šířka: 600 mm |  |  |
| A | Celková délka: 2 140 mm |  |  |
| A | spodní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | vrchní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | snadno demontovatelné oplechování ostění nerezovým plechem do výše 150 cm, po obvodu i za předměty předsunovaného vybavení |  |  |
| A | stojánková páková baterie |  |  |
| A | dřez s odpadní systémem |  |  |
| A | Pracovní linka a oplechování v provedení chromniklová ocel třídy 316 (odolnost vůči používaným desinfekčním roztokům) |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) |
| A | Celková výška: 2 220 mm |  |  |
| A | Celková šířka: 600 mm |  |  |
| A | Celková délka: 2 820 mm |  |  |
| A | spodní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | vrchní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | snadno demontovatelné oplechování ostění nerezovým plechem do výše 150 cm, po obvodu i za předměty předsunovaného vybavení |  |  |
| A | stojánková páková baterie |  |  |
| A | dřez s odpadní systémem |  |  |
| A | Pracovní linka a oplechování v provedení chromniklová ocel třídy 316 (odolnost vůči používaným desinfekčním roztokům) |  |  |
| Nerezová pracovní linka rohová s dřezem na stavitelných nožičkách (viz výrobní dokumentace) |
| A | Celková výška: 2 220 mm |  |  |
| A | Celková šířka: 600 mm |  |  |
| A | Celková hloubka: délka: 2 070 mm |  |  |
| A | spodní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | vrchní 3 skřínky uzavíratelné dvířky s úchyty |  |  |
| A | snadno demontovatelné oplechování ostění nerezovým plechem do výše 150 cm, po obvodu i za předměty předsunovaného vybavení |  |  |
| A | stojánková páková baterie |  |  |
| A | dřez s odpadní systémem |  |  |
| A | Pracovní linka a oplechování v provedení chromniklová ocel třídy 316 (odolnost vůči používaným desinfekčním roztokům) |  |  |

Řádky technické specifikace předmětu dodávky tvoří minimální požadovanou specifikaci dodávky. Tato minimální požadovaná specifikace může být uchazečem (dodavatelem) rozšířena.

(doplní zhotovitel)

Případné rozšíření specifikace dodávky zhotovitelem, nehodnocené objednatelem:

| předmět specifikace | Rozšířená technická specifikace předmětu dodávky |
| --- | --- |
| 1.1 |  |
| 1.2 |  |
| 1.3 |  |
| 1.4 |  |
| 1.5 |  |
| 1.6 |  |

(doplní zhotovitel)

Datum:

Vypracoval:

…………….………………………………………….

Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče

(doplní zhotovitel)

Příloha č. 3 k ZD

NÁVRH

Smlouvy o dílo smlouva

podle ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.	Objednatel:	: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková
                                                         organizace

se sídlem	:  Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

jednající	:  Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel organizace

bank. spoj.	:  Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

č.ú.	:  13927761/0100

kontakt	:  599 505 011

IČ	:  70631816

DIČ	:  nejsme plátci DPH

(dále jen objednatel)

2. 	Zhotovitel:	:

se sídlem	:

jednající	:

bank.spoj.	:

IČ	:

DIČ	: CZ

Kontakt	:

zapsaný do	: obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v ………, oddíl …., vložka ………..

(doplní zhotovitel)

(dále jen zhotovitel)

společně také „ smluvní strany''

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel se dodat dohodnuté dílo v rozsahu zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem "Modernizace 4 dezinfekčních místností“.

II.

Předmět smlouvy

- Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět díla“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla podle článku IV. této smlouvy. Smlouva vychází z objednávky objednatele a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu objednatele včetně všech jejich příloh a z ní vycházející nabídky zhotovitele ze dne ………………., (doplní zhotovitel).

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo předat objednateli formou předávacího protokolu společně s dodacím a záručním listem.

- Objednatel se zavazuje dílo bez vad od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených v této smlouvě sjednanou cenu v článku IV. této smlouvy.

III.

Termín a místo odevzdání a převzetí díla,

přechod vlastnického práva

- Zhotovitel objednateli kompletní dílo odevzdá objednateli v termínu nejpozději do 31. 5. 2018. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením. Převzetí díla potvrdí objednatel svým podpisem na předávacím protokolu. Dodávka díla nad rámec této smlouvy je možná výhradně na základě oboustranně sepsaného dodatku k této smlouvě.

- Vlastnické právo k předmětu díla objednatel nabývá jeho převzetím.

IV.

Cena a platební podmínky

- Cena za dílo v rozsahu článku II. byla dle dohody zhotovitele a objednatele stanovena ve výši bez DPH …………..…………,- Kč, kde DPH činí ………………, celková cena včetně DPH ……………….. (slovy ……………………korun českých). (doplní zhotovitel)

- Výše uvedenou cenu díla zaplatí objednatel na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 7 dnů ode dne jejího doručení.

V.

Záruka na dodávku

- Na předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost v trvání 60 měsíců, počínající dnem splnění závazku z této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným nebo úmyslným poškození předmětu díla objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené nedostatečnou údržbou.

VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu provedení díla ze strany zhotovitele nebo bezdůvodného nepřevzetí díla ze strany objednatele náleží druhé straně smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení, a to až do doby splnění závazku smluvních stran. Objednatel je oprávněn vyčíslenou smluvní pokutu jednostranně započítat proti neuhrazené ceně díla. at pra Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla nemá žádné právní vady.

- V případě, prodlení se splněním peněžitého závazku zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII

Odstoupení od smlouvy

- V případě oprávněného nepřevzetí díla objednatelem, je objednatel od této smlouvy odstoupit, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu objednatele uvedenou v záhlaví.

VIII

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna v rámci Centrálního registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle platného zákona, když správcem registru je Ministerstvo vnitra ČR.

- Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

- Nedílnou součástí smlouvy je :

- Příloha č. 1 – Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky ze dne…….….. 2018 (příloha č. 2 ZD). (doplní zhotovitel)

- Příloha č. 2 – Výrobní dokumentace (příloha č. 4 ZD)

V ……………………… dne ………………		V………..……………… dne ……..………

…………………………………………………	…………………………………………………

za objednatele	za zhotovitele

Ing. Juraj Chomič, MBA ředitel	       Podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče

(Doplní zhotovitel)